**肥城市城区集中式生活饮用水水源水质状况报告**

（2023年上半年）

一、监测情况

按照《山东省集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》要求，2023年6月，委托山东鲁岳检测科技有限公司对肥城市地下水饮用水水源地采样监测一次。

（一）监测点位

地下水水源：肥城市政府北自来水公司1号水井。

（二）监测项目

地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的39项。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

肥城市政府北自来水公司1号水井水质监测结果中的39项常规参数指标均满足《地下水质量标准*》*（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。