建设项目取水许可服务指南

- 项目名称

建设项目取水许可

- 受理主体

肥城市行政审批服务局

三、受理条件

1.符合水资源综合规划、水中长期供求规划和水功能区划、水资源的配置、用水总量分类控制指标以及国家产业政策，遵守经批准的水量分配方案或者协议。

2.建设项目必须配套建设节水设施。申请的取用水量必须符合《山东省重点工业产品取水定额》（DB37/1639—2010）、《山东省主要农作物灌溉定额》（DB37/T1640—2010）及国家的相关要求。

3.取水、退水布局合理。

4.建设项目的退水必须达到国家和山东省城镇污水排放标准；排入非城镇下水道的，必须符合水体功能区的水质标准，并不会对水功能区水域功能造成重大损害。

5.城市公共供水管网能够满足用水需要时，建设项目自备取水设施原则上不得取用地下水；地下水的取水不得超过本行政区域可采总量和地下水用水总量指标。

6.不得损害上下游、左右岸以及第三者或者社会公共利益。

四、申请材料

1.水资源论证阶段

（1）申请书

（2）水资源论证报告

（3）对取水许可申请有利害关系的第三者承诺书或者其他文件

（4）项目备案证明

2.取水许可发证阶段

（1）项目批准或者核准文件

（2）取水许可申请批准文件

（3）验收申请报告

（4）取水工程或者设施的建设和运行情况

（5）取水计量设施认证情况

（6）取水工程项目试运行期间的取水、退水水量和水质监测结果

（7）节水设施的建设和试运行情况

（8）污水处理措施落实情况

五、办理流程

1. 接件：依据申请材料目录清单进行初审，材料齐全的，进入受理环节；材料不齐全的，一次性告知补正内容；

2.受理：材料齐全且符合法定形式的，出具受理通知书；

3.审查：根据听证、现场核查、专家技术评审和征求有关部门意见等情况，拟定初审意见；

4.决定：对初审意见进行审核并签发《取水许可证》或《不准予行政许可决定书》。

六、办理时限

承诺时限：3个工作日（不含现场勘查及专家评审时间）。

七、收费标准

不收费。

八、受理窗口及咨询电话

山东省泰安市肥城市向阳街南首

肥城市政务大厅二楼建筑许可综合窗口

0538-3232686