## Sheet1
肥城市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第二季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 | 不合格项目 | 健康风险及安全饮水建议
1 | 新城街道祥瑞花园小区 | 肥城市桃都供水有限公司 | 肥城市疾控中心 | 2022.06.22 | 微生物指标、毒理指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂常规指标、氨氮指标共计32项 | 合格 |  | 所检项目符合GB5749-2006国家生活饮用水卫生标准要求，未发现健康隐患和安全风险，建议市民煮沸后饮用。
2 | 新城街道彩虹小区 | 肥城市桃都供水有限公司 | 肥城市疾控中心 | 2022.06.22 |  | 合格
3 | 新城街道祥康诚丽都小区 | 肥城市桃都供水有限公司 | 肥城市疾控中心 | 2022.06.22 |  | 合格
4 | 新城街道祥阳光舜城小区 | 肥城市桃都供水有限公司 | 肥城市疾控中心 | 2022.06.22 |  | 合格
5 | 新城街道祥市委一宿舍 | 肥城市桃都供水有限公司 | 肥城市疾控中心 | 2022.06.22 |  | 合格
6 | 新城街道祥苹果园小区 | 肥城市桃都供水有限公司 | 肥城市疾控中心 | 2022.06.22 |  | 合格